仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150716

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  耳声阻抗测量仪   一台

第2包  听力计           一台

第3包  质谱仪维保       两年

第4包  医用低温箱       一台

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年07月09日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  张晓彬、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年07月16日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年07月09日

第一包  耳声阻抗测量仪参数

联系人：程老师18951762861

1、0.1～8.0ml的声顺测量范围是市面上所有耳声阻抗测量仪中最广的，适于不同耳道情况的测试； 2、双向无线通信技术：设备体积小巧便于携带，尤其适合学生见习门诊病人进行操作，回实验室后再自动上传数据，打印报告，进行学习。。 3、具有适于六个月以下婴幼儿测试的1000Hz探测音和适合六个月以上至成人测试的 226Hz探测音；可对门诊不同年龄病人进行教学操作。 4、具有声导、声纳、声导纳分量测试功能：观察中耳传声结构的不同成分并进行分析； 5、内置2cc标准耦合腔：方便实习学生对探头体积进行自我校准，确保测试的准确，解除了外置耦合腔遗失后不能校准的烦恼。

第二包 听力计参数

联系人：程老师18951762861

1、全中文的听力计面板、联机软件和测试报告，便于实习学生上手操作； 2、内置普通话版男声、女声言语测听材料（含多组单音节词、双音节词和短句），无需外购； 3、特定频率听觉评估噪声FRESH是一种比窄带噪声NBN信号具有更好频率特性的噪声信号，可更为有效地吸引儿童的注意力，缩短儿童测听时间； 4、内置4路声场功放，可直接外接扬声器，在2m×2m房间内输出声强可达102dB SPL，无需外购功放，也可通过外接功放实现多路输出； 5、掩蔽助理功能：自动提示是否需要掩蔽，使掩蔽更加轻松，测试结果更准； 6、高频测听功能：Astera的气导输出频率从125Hz～20000Hz，且所有频率均已校准为听力级HL； 7、耳鸣诊断测试功能：内置耳鸣频率匹配、响度匹配和残余抑制试验功能。

第三包：质谱仪两年保修服务

联系人：郭老师13776617045

1、协议期限

协议期限为贰年。

2、服务范围

在协议期限内，为使仪器处于良好运行状态，确保仪器性能最优化，对客户仪器进行日常保养和必要维修。定期对仪器提供至少每年一次上门保养，检测仪器是否正常并对故障进行维修，并为客户免费更换由仪器电气、机械性能故障而损坏的零备件。

3、协议服务的提供

上述服务由赛默飞世尔指定的合格技术人员或其授权的第三方合格技术人员提供。协议服务根据情况以现场服务（主要在维修保养服务方面）或以向客户通过电话或网络的形式提供技术支持（主要在操作使用和软件咨询方面）。

客户同意将使用完毕的耗材和更换下的零部件交给技术人员，由后者按照环境保护的相关规定进行妥善处置。

4、在接到客户要求提供协议服务的电话后，技术人员在2小时内提出解决方案。根据判断需要赶到现场的，将会在接到报修电话后的3个工作日内到达现场进行维修服务。

5、上述收费包括提供的协议服务所产生的服务费、技术人员差旅费、电信费用和税项等。

6、

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器序列号 |
| --- | --- | --- |
| 质谱仪 | LTQ Orbitrap Velos ETD | SN03155B |

第四包：低温保存箱参数

联系人：高老师18913907908

温度范围：-50℃--86℃（每档1℃）；

制冷性能：-86℃（环境温度30℃）；

外部尺寸：770*870*1990mm，

内部尺寸：630*600*1380mm；

有效容积：519L；

不锈钢搁架