仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120307JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：正置荧光显微镜

第二包：台式冷冻离心机

第三包：压电破膜仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年3月7上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年3月13日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年3月7日

第一包：正置荧光显微镜  联系人：刘老师  联系电话：86862132

- 进口荧光正置显微镜

- 红绿两色荧光观察

- 显微镜可接CCD相机，高速冷CCD或者sCMOS相机，至少达到15帧每秒的摄像速度

- 包含10倍、20倍物镜

第二包：台式冷冻离心机 联系人：汪老师  联系电话：86862897

  - 碳纤角转头100ml，配有50ml，15ml,1.5ml适配器

  - 碳纤水平转头200ml，配有50ml，15ml适配器

  - 最高转速12000rpm，最大离心力18000g

  - 温度设定范围：-10℃到30℃

  - 有预冷程序

第三包：压电破膜仪 联系人：夏老师 联系电话：15895889107

一 功能设置

- 压电陶瓷通电后高频振动，带动显微操作针产生振动

- 可以分别进行透明带打孔与细胞膜穿孔的独立参数设置和操作

- 穿孔参数设置包括强度、速度、振动次数等

- 穿孔参数可进行组合设置并可以进行记录

- 具备自动清理针口的功能

- 清理针口设置参数可以记录

二 压电脉冲参数：提供振幅、速度、次数、清除功能自动分级调整